출제기준 개정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 필기

직무분야	환경·에너지	자격종목	원자력기사	적용기간	2018. 1. 1 ∼ 2022.12.31
직무내용	방사선의 이용 및 방호, 원자력 발전소의 설계/건설/운영/규제, 방사성 동위원소 응용, 핵연료 관리 및 폐기물 관리에 관한 직무

필기검정 방법 :	객관식			문제 수 :	100	시험시간 :		2시간 30분
필 기 과목명		출 제 문제수	주요항목		세부항목		세세항목
원자력기초		20	1. 핵물리		1. 핵물리		1. 핵의 기본 입자 2. 질량 결손, 결합에너지 3. 원자질량단위(amu) 4. 질량에너지 보존 원리
					2. 원자 및 핵의 구조		1. 안정핵의 법칙(magic number) 2. 동위원소, 동중원소, 핵이성체 3. 핵의 크기 및 전하 4. 핵력의 특성
			2. 원자로이론		1. 핵분열과 핵융합		1. 개요 2. 분열수율 및 분열단면(생성물) 3. 핵분열 4. 핵융합
					2. 핵반응 단면적		1. 단면적의 정의(거시적, 미시적) 2. 단면적의 종류(산란, 포획, 분열) 3. 혼합물의 단면적
					3. 중성자 감속		1. 감속능과 감속비 2. 감속재의 요건
					4. 임계도		1. 임계도, 증배계수, 잉여반응도, 반응도 정의 및 단위 2. 핵연료 -ν값, η값 3. 임계원자로 조건 및 인자설정
					5. 중성자 확산		1. 확산계수와 Buckling 2. 확산방정식 3. 중성자 감쇄(차폐) 효과 4. 외삽거리, Reflector Saving
					6. 노심설계		1. 4인자 공식, 6인자 공식 2. 노심의 임계도 계산 3. 증식 4. 중성자 선속 분포
					7. 동특성		1. 도플러효과 및 확장 2. 역시간 방정식 3. 원자로 주기와 기동율 4. 지발중성자 그룹 분류 및 효과 5. 즉발 임계
					8. 운전 및 제어		1. Xe 독물질 (제논 진동, Reactor dead time 등) 2. Sm 독물질 3. 출력계수 및 출력 결손
			3. 원자로형의 원리 및 특징		1. 경수로		1. 경수로의 특성
					2. 중수로		1. 중수로의 특성
					3. 고속로		1. 고속로의 특성
핵연료와 핵화학공학		20	1. 핵화학		1. 발전소 화학		1. 부식의 원리 2. 수화학 3. 부식의 종류
					2. 폐기물화학		1. 지하저장시 안전성 2. 동위원소의 지하이동
			2. 방사화학		1. 방사평형		1. 방사성 동위원소의 붕괴 2. 방사화 평형
					2. 방사화분석		1. 방사화분석 원리 2. 미량 분석 방법
					3. 추적자 이용		1. 의료적 이용 2. 산업적 이용
			3. 선행핵연료주기		1. 개요		1. 개요 및 공정(채광, 정련등)
					2. 동위원소 분리		1. 농축방법의 종류 2. 농축 방법별 특성
					3. 변환공정		1. 변환/재변환의 필요성
					4. 핵연료		1. 피복관 2. 연료 소결체 제작 3. 핵연료봉 및 핵연료집합체 구조 및 특성
			4. 후행핵연료주기		1. 사용후핵연료		1. 사용후핵연료조성 2. TRU, 마이너액티나이드
					2. 재처리		1. 재처리 방식 2. 국제적 현황
					3. 소내저장		1. 소내저장의 필요성 2. 소내저장조의 안전성
					4. 중간저장 및 영구처분		1. 중간저장소의 종류 2. 중간저장소의 역할 3. 영구처분 방식 4. 국제적 현황
					5. 방사성폐기물		1.기체, 액체 및 고체 폐기물 관리 2. 처리 및 처분
			5. 핵연료재료		1. 핵연료종류		1. 세라믹 핵연료 2. 금속 핵연료
					2. 핵주기 종류		1. 비순환 주기 2. 순환 주기 3. 고속로의 역할
					3. CANDU 핵연료 특성		1. CANFLEX와 DUPIC
					4. 피복관 재료		1. 피복관 재료 및 특성
					5. 기타 핵재료 특성		1. PCI, corrosion 2. metal-water reaction 3. 중성자 조사
원자력계통 공학		20	1. 원자력 열역학		1. 열역학법칙		1. 열역학 법칙 2. 열효율 3. 엔탈피와 엔트로피
					2. 발전소 원리		1. 랭킨사이클 2. 발전소 효율계산 3. 열효율 증대방안
			2. 원자력 유체역학		1. 난류, 층류		1. Re number 2. 베르누이 법칙
					2. 압력 강하		1. 압력 강하 종류 2. Form factor
					3. 이상유동		1.유동패턴 2. 이상류 모델
			3. 원자력 열전달		1. 열생성		1. 핵연료 열생성 2. 핵물질 붕괴에 의한 열생성
					2. 열전도		1. 열전도 법칙 2. 핵연료봉에서의 열전도
					3. 열대류		1. 열대류 법칙 2. DNB, DNBR, CHF
					4. 열전달 상관식		1. Dittus Boelter Correlation 2. 자연대류 3. 비등열전달
					5. 노심냉각		1. 노심내 온도분포 2. 원자로 열설계
			4. 계통 및 구조		1. 원자로냉각재계통의 기능 및 특성		1. 원자로냉각재계통 2. 원자로 용기 3. 증기발생기 4. 가압기
					2. 화학체적 제어계통 (CVCS)		1. CVCS의 기능 및 특성
					3. 공학적 안전설비 (ESF)		1. 공학적 안전설비 종류 2. 공학적 안전설비 기능 및 설계기준 3. 원자로 보호계통
					4. 계측제어계통		1. 노내 및 노외 계측기 2. COLSS, CPC 3. 발전소 제어계통
					5. 핵연료		1. 핵연료 설계사항 2. 핵연료 손상유형 3. 결함 연료 탐지 방법
원자로운전과 안전		20	1. 원자로 제어 및 안전		1.원자로 제어		1. 노심 반응도 제어방법 2. 제어봉제어 3. 화학적(Chemical Shim) 제어 4. 가연성 독물질 5. 독물질(Xe, Sm)
					2. 안전인자		1. Doppler Coefficient, 감속재 온도계수, 기포계수 2. 출력계수와 출력결손 3. 첨두계수(Peaking Factor), 선출력밀도, 핵비등이탈 4. 가압열충격 5. 정지여유도 6. 과냉각 여유도
			2. 사고해석 및 안정성 평가		1. 안전목표		1. 안전성 확보를 위한 기본원칙 2. 설계원리(다중성, 다양성, 독립성 등) 3. 심층방어 원리 4. 다중방벽
					2. 사고해석		1. ANS의 사건등급 분류 2. IAEA의 사건등급 분류 3. 설계기준사고 4. 중대사고 5. 확률론적 사고해석 6. 역사적인 사고
방사선이용 및 보건 물리		20	1.방사선의 특성		1. 방사선의 정의		1. 방사선의 물리적 성질 2. 방사성 붕괴 3. 방사선/능의 단위
					2. 방사선과 물질과의 상호작용		1. 광자와 물질과의 상호작용 2. 하전입자와 물질과의 상호작용 3. 중성자와 물질과의 상호작용
					3. 방사선 차폐		1. 광자선 차폐 2. 하전입자 차폐 3. 중성자 차폐 4. 방사선 발생장치 차폐
			2. 방사선 계측		1. 방사선 계측 원리		1. 인가전압과 계측기 신호 2. 계측기 구성 및 회로
					2. 계측기의 종류 및 특성		1. 전리작용 이용 계측기 2. 여기작용 이용 측정기 3. 감광, 화학작용 이용 측정기 4. 반도체 검출기 5. 개인선량계 6. 중성자 검출기
					3. 계측 통계		1. 오차와 표준편차 2. 계측시 자연방사능 보정 3. 계측 효율, 분해능과 분해시간 4. 최소검출방사능(MDA)과 계측시간의 배분 5. 방사선 측정 품질관리
			3. 보건물리		1. 방사선피폭		1. 내부피폭과 외부피폭 2. 자연 및 인공방사선 피폭
					2. 방사선량		1. 조사선량, 흡수선량, 등가선량, 유효선량 2. 예탁등가(유효)선량 및 집단선량 3. 방사선가중치 및 조직가중치
					3. 방사선의 생물학적 영향		1. 세포의 구성 2. 방사선이 인체에 미치는 영향 3. 확률론적 영향과 결정론적 영향 4. 선량선량률 효과인자(DDREF) 5. 방사선의 감수성
					4. 방사선방호		1. 방사선방호 권고 2. 방사선방호 목표 및 원칙 3. 방사선방호기준 및 한도
			4. 방사성동위원소 이용		1. 방사선 조사		1. 조사 장치 2. 방사선/능의 특성
					2. 의료 및 산업적 이용		1. 의료 및 산업용 방사성동위원소 종류 2. 방사성동위원소의 생산 3. 의료 및 산업적 이용 방법 4. 안전취급법

▢ 실기

직무내용 : 방사선의 이용 및 방호, 원자력 발전소의 설계/건설/운영/규제, 방사성 동위원소 응용, 핵연료 관리 및 폐기물 관리에 관한 직무

수행 준거 : 방사선 및 방사성동위원소 이용과 관계되는 실무와 원자력발전과 관계되는 실무 및 방사선 계측기를 이용하여 방사선/능을 측정하는 작업을 수행할 수 있을 것

실기검정 방법 :		복합형(필답형 + 작업형)		시험시간 :	필답형 : 1시간 30분, 작업형 : 30분 ∼ 2시간
실 기 과목명	주요항목		세부항목		세세항목
원자력 실무	1. 방사선/방사성 동위 원소 이용 실무		1. 방사선 측정 및 감시장치		1. 측정절차/기기 선정 2. 방사선 측정기기 운용 3. 방사능 측정기기 운용 4. 측정기기 유지/관리
			2. 방사선 안전관리		1. 방사능 방재대책 수립내용 2. 환경방사능 관리 방법 3. 방사선량 관리방법 4. 방사성폐기물 관리 방법 5. 방사선 방호원칙
			3. 방사선감시설비 정비		1. 방사선감시설비 점검방법 2. 방사선감시설비 교정 방법 3. 방사선감시설비 시험
	2. 원자력발전실무		1.원자력발전소		1. 발전소의 계통의 이해 2. 주요 설계 변수 3. 공학적 안전설비 내용 4. 인허가 및 건설 과정
			2. 방사성폐기물 관리		1. 방사성폐기물의 분류 2. 처리 및 (영구)처분 방식 3. 원전(경수로, 중수로) 발생 폐기물
			3. 원전 연료		1. 원전 연료의 구성 및 사양 2. 제조 공정 3. 핵물질 안전조치 내용
			4. 원자력발전 안전관리		1. 운영기술지침서 내용 2. 안전성분석보고서 내용 3. 방사선 환경영향평가보고서 4. 품질보증계획서 5. 주기적 안전성 평가 방법 6. 원자력 안전문화 내용 7. 중대사고 대처 관리방안